安徽商贸职业技术学院电房停电时间安排表

1#开闭所(27号停电)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 进 | 计 | 总 | PT | 所变 | 2#开 | T2变 | 备 | 母联 | 分段 | 一食 | 二食 | 分段 | 母联 | 5#箱 | 6#箱 | T1变 | 人文 | 旅游 | 备 | PT | 总 | 计 | 进 |
| 负荷容量 | 元工106 |  |  |  |  |  | 1250 |  |  |  | 800 | 1250 |  |  | 1000 | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |  | 元春121 |
| 负荷范围 |  |  |  |  |  |  | 9#、10#宿 |  |  |  |  |  |  |  | 1#、2#宿舍 | 7#、8#宿舍 | 11#、12#宿 |  |  |  |  |  |  |  |
| 停电时间 |  |  |  |  |  |  | 8：00－9:00 |  |  |  |  | 13：00－14:00 |  |  | 11：00－12:00 | 10：00－11:00 | 9：00－10:00 |  |  |  |  |  |  |  |

2#开闭所(26号停电)

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 一食 | PT |  |  |  | 进 | PT | 备 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 | 出 |
| 负荷容量 | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 630 | 1600 | 800 | 1000 | 1000 |
| 负荷范围 |  |  |  |  |  |  |  |  | 砺能1、2、3# | 图书、办公楼 | 教学楼 | 砺能4# | 5#、6#宿舍 | 3#、4#宿舍 |
| 停电时间 | 13：00－14:00 |  |  |  |  |  |  |  | 9：00－11:00 | 7：00－8:00 | 8：00－9:00 | 11：00－12:00 | 14：00－15:00 | 15：00－16:00 |

停电时间安排：（26、27号）

本次检测计划2次停电，停电时间为2天。

其中2#开闭所第一天停电(26号停电)，停电时间1天。

1#开闭所第二天停电(27号停电)，停电时间1天。

试验人员：