附件：

询价采购供应商报价函

项目编号：2011-XJCG-006

安徽商贸职业技术学院招投标办：

关于本次电信系《智能监控系统》实训套件询价采购项目，我单位已认真阅读了贵单位发布的询价采购函，决定参加报价。

一、报价表

| 1.1前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 质保期 | 单价 | 总价 |
| 1 | 红外枪型摄像机 | JS-643ST | 深圳 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 2 | 红外半球摄像机 | JS-313ST | 深圳 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 3 | 彩色一体化摄像机 | ZLD8590 | 深圳 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 4 | 球形护罩 |  | 国产 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 5 | 开关电源 | 12V,2A | 浙江 | 6 | 只 | 一年 |  |  |
| 6 | 摄像机支架 | 金属 | 深圳 | 6 | 只 | 一年 |  |  |
| 7 | 云台 | 220V | 深圳 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 8 | 解码器 | 220V | 深圳 | 6 | 台 |  |  |  |
| 9 | 拾音器 | 高灵敏 |  | 6 | 只 |  |  |  |
| 1.2 控制室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 硬盘录像卡 | 4路音视频卡 | 国产 | 6 | 块 | 一年 |  |  |
| 12 | 硬盘录像机 | 4路 | 国产 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 13 | 硬盘 | 500G |  | 6 | 块 | 一年 |  |  |
| 14 | 分割器 | 4路 | 国产 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 15 | 分配器 | 4分8 | 国产 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 16 | 切换器 | 4路 | 国产 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 17 | 协议转换器 | 232-485 | 国产 | 6 | 台 | 一年 |  |  |
| 1.3 传输设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 双绞线传输器 | 201 | 深圳 | 18 | 对 |  |  |  |
| 20 | 控制线 | RVVP2*0.75 | 扬州 | 600 | 米 |  |  |  |
| 21 | 视频线 | SYV75-5 | 扬州 | 600 | 米 |  |  |  |
| 22 | 电源线 | RVV2*0.75 | 扬州 | 600 | 米 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本报价含安装、调试及培训费；设备符合询价采购函备注要求。

二、备注

1．我单位报价函一式三份，一份正本，两份副本。

2．我单位理解最后的成交价不一定是最低报价。

三、有关证明材料（营业执照、资质等）

四、联系方式

联系人：

电话：

地址：

供应商名称（盖章）

年  月  日