招 标 文 件

项目名称：综合实训楼阶梯教室固定课桌椅

采购及安装项目

（项目编号：2013-GKZB-014）

安徽商贸职业技术学院招投标办

二○一三年六月二十四日

综合实训楼阶梯教室固定课桌椅采购及安装项目招标公告

2013-GKZB-014

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规的规定，安徽商贸职业技术学院就综合实训楼阶梯教室固定课桌椅采购及安装项目采用公开招标的方式进行，欢迎合格投标人的参与。

一、项目名称、编号与内容

1．项目名称：综合实训楼阶梯教室固定课桌椅采购及安装项目

2．项目编号：2013-GKZB-014

3．采购内容：具体详见招标文件

二、投标人的条件

1．国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次招标采购货物及服务要求，具备法人资格的供应商，注册资本达到100万元（含100万元）（报名时提供加盖公章的营业执照副本复印件，开标现场验证营业执照副本原件，加盖公章的复印件编入投标文件）。

2．厂家须具有针对本项目内容的安全生产许可证（开标现场验证加盖公章的复印件）。

3．须有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（报名时提供加盖公章的相关证书复印件，开标现场验证相关证书原件，加盖公章的复印件编入投标文件）。

4．近三年没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题。

5．投标人近三年内具有向学校销售固定课桌椅的成功经验（报名时提供加盖公章的合同复印件，开标现场验证合同原件）。

6．其他《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、获取招标文件的时间、地点、方式及招标资料费

1．获取招标文件的时间：2013年6月25日至7月9日，每天9：30—11：00，13：30—17：00

2．获取招标文件的地点：我院行政楼四楼招投标办公室（424室）

3．获取招标文件的方式：现场领取（领取招标文件前请电0553-5972879），领取招标文件的同时招标方安排勘查现场，过期不再接待。

4．招标资料费：人民币200元/套（资料费不退，未交纳资料费不能参与投标）

四、递交投标文件截止的时间及地点

1．递交投标文件的截止时间：2013年8月14日上午9：00

2．递交投标文件的地点：我院行政楼三楼会议室（3）开标现场

五、开标时间及地点

开标时间：2013年8月14日上午9：00

开标地点：我院行政楼三楼会议室（3）

联系地址：皖芜湖市高教园区文昌西路24号

业务咨询：0553-5971161    毛老师

招标咨询：0553-5972879    赵老师

E-mail：zhaohaidong_1363@sohu.com

传    真：0553-5971000

安徽商贸职业技术学院招投标办

2013年6月24日

投 标 方 须 知

### 一、项目需求

1．项目编号：2013-GKZB-014

2．项目名称：综合实训楼阶梯教室固定课桌椅采购及安装项目

3．招标内容：详见“招标需求说明”

### 二、投标人的条件

1．国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围达到本次招标采购货物及服务要求，具备法人资格的供应商，注册资本达到100万元（含100万元）（报名时提供加盖公章的营业执照副本复印件，开标现场验证营业执照副本原件，加盖公章的复印件编入投标文件）。

2．厂家须具有针对本项目内容的安全生产许可证（开标现场验证加盖公章的复印件）。

3．须有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书（报名时提供加盖公章的相关证书复印件，开标现场验证相关证书原件，加盖公章的复印件编入投标文件）。

4．近三年没有因骗取中标或严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题。

5．投标人近三年内具有向学校销售固定课桌椅的成功经验（报名时提供加盖公章的合同复印件，开标现场验证合同原件）。

6．其他《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、投标文件的编制

1．投标方编制投标文件，应按照招标文件所规定的格式、内容、逐项填写，并提交全部资格证明文件，否则投标无效。

投标文件应包括：

（1）投标函（见附件1）；

（2）企业法人营业执照，税务登记证，组织机构代码证书；

（3）法定代表人证明和法定代表人授权委托书（授权委托书中必须有授权人和被授权人的签名）（见附件2）；

（4）报价详表（见附件3）。

2．服务承诺及公司需要说明的材料。

3．投标文件应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人印章。

四、投标文件的递交

1. 投标方应把投标文件装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。投标文件信袋上应写明招标项目名称和投标方名称。

2. 投标方必须在2013年8月14日上午9：00前，将投标文件（正本壹份，副本贰份）送至安徽商贸职业技术学院行政楼三楼会议室（3）开标现场。

3. 投标方送达投标文件以后，要求对投标文件进行修改或撤回时，必须在投标截止时间前以书面形式送交招标方。

4. 有下列情况之一的，其投标文件无效。

（1）投标文件未按规定密封、盖章。

（2）投标文件未加盖单位公章和无法定代表人印章。

（3）投标文件未按招标文件规定要求和格式编制填写，或内容不全、字迹模糊难以辨认的。

（4）投标文件逾期送达。

（5）未装订、未密封、未有效授权、投标文件封面未按规定盖章、资质不符，投标文件、法定代表人授权书等填写不完整或有涂改的。

五、开标

1．开标时间为2013年8月14日上午9：00；

开标地点为安徽商贸职业技术学院行政楼三楼会议室（3）。

2．投标方法定代表人或授权代表人须持有效身份证件出席开标会议。

3．开标会议由招标人主持。

4．为利于投标审查，招标方在开标后可随时请投标方对投标文件进行澄清解答，解答时不得对投标文件中实质性内容加以修改。且重要澄清答复应是书面的。

六、评标原则

1．评标工作将遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，充分体现竞争和不歧视待遇。

2．评审将依据《中华人民共和国政府采购法》、《反不正当竞争法》及采购项目文件的规定进行。

3．本项目采用综合评标法，综合评分最高者为第一中标备选单位。

4．综合评分标准如下表

| 评分项 |  | 评分准则 |
| --- | --- | --- |
| 一、投标报价部分（50分） |  |  |
| 1 | 本项满分50分。符合采购需求的最低投标人的报价为基准报价，其对应分值为50分，其余投标人的报价得分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100%×50 |  |
| 二、技术及其他部分（50分） |  |  |
| 1 | 企业荣誉（3分） | 总分3分：投标人获国家级奖励的得3分，获省级奖励的得2分，获市级奖励的得1分，其他不得分。以查验投标文件中加盖公章的政府行政部门颁发的证书复印件为准。 |
| 2 | 企业业绩（3分） | 总分3分：投标人近3年来有相关成功经验的项目（工程款≥200万）超过5个得3分，3-4个得2分，2个得1分，其他不得分。以查验投标文件中加盖公章的合同复印件为准。 |
| 3 | 现场负责项目经理（2分） （现场项目经理许与施工方案中项目经理一致） | 总分2分：近3年内有3个（含3个）以上家具类销售（工程款≥100万，并必须至少有1个固定课桌椅的销售）项目成功经验得2分。以查验投标文件中加盖公章的合同复印件或甲方开具的加盖公章的证明原件为准（合同或证明文件上须有项目经理名字）。 |
| 4 | 施工安装方案（10分） | 专家根据安装方案的严谨性、合理性、可行性、效果优良等情况进行打分。 |
| 5 | 样品材料（27分） | 专家根据样品材料的质量、美观、牢固性等进行综合打分。 |
| 6 | 服务承诺（5分） | 有超过招标文件要求的相应加分（最高为5分），如整体质保期限的延迟承诺，维保响应解决问题的时间承诺等。 |
| 三、一票否决部分 |  |  |
| 1 | 现场勘查 | 缺则为废标 |
| 2 | 投标文件中有明显与招标文件需求不符，并影响到施工或使用的 | 有超过半数专家认为不符并影响到需方使用则为废标 |

注意事项：

（1）保留至小数点后两位（按四舍五入原则）；

（2）评委评分＝投标报价得分+技术及其他部分得分；

（3）投标单位综合得分为所有评标委员会成员的算术平均值；

（4）获得最高评分的投标单位将被推荐为第一中标备选单位；

（5）如果投标单位综合得分相同，按下列顺序排列以确定第一中标备选单位：投标价低的；技术部分及其他得分高的；售后服务承诺优的。

（6）如果评标委员会认为有必要，可以要求投标单位介绍相关情况。投标单位必须本着诚实信用的原则，实事求是地陈述。如发现有弄虚作假行为，将取消其投标资格。

（7）评标委员会将依照招标文件规定（评分方法商务部分）对投标单位相关原件进行验证，若投标单位未能提供相关证件、证明资料原件，所造成的后果由投标人自负。

七、中标通知

1. 评标结果经招标方批准后，招标人将以《中标通知书》的形式书面通知中标人，并在本院网站上公布信息，各未中标投标人可在网上查询。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

2. 本招标文件为合同的一个重要部分。

八、签订合同

1. 中标方收到《中标通知书》后，应按通知书规定的时间与招标人签订合同，不按时与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格。

2．合同价款为中标价。

九、付款方式

本项目不付预付款，待项目竣工验收合格后付至合同金额的80%，审计后付至审计金额的95%，余款5%待质保期满无争议后一次性付清。

十、招标需求说明

（一）项目基本情况

1．我院综合实训楼位于我院西南边，地上五层结构，每层东边有2个阶梯教室，须安装固定课桌椅，教学用。

2．须提供样品，同时提供课桌椅排列图一份，按2人位标准提供，样品作为重要评标标准之一，同时也作为验收标准之一。

3．工期要求：施工工期为30天（以中标通知书上日期为起始日），规定工期内验收合格并交付招标方使用，每推迟一天扣除合同款的0.5%。

（二）技术参数

1．课桌椅为钢木结构，每个教室第一排单独安装并加前排挡板，最后一排椅子单独安装，其他桌椅为连体，板与金属构架用螺丝连接，连接必须牢固、可靠。

2．立柱为30×70×1.5mm椭圆管，桌面支架为2mm钢板冲压成型，坐板托铁用3mm钢板冲压成型，座架为1.2mm钢板冲压成型。

3．桌斗用16mm环保型A级多层胶压板，桌面采用20mm环保型A级多层胶压防火面板，桌正面型成为一1/2圆，三面直角采用透明腻子处理，无毛刺。

4．坐板、背板采用16mm多层胶压成型，符合人体生理学原理，保证舒适性，四角为圆弧形设计，坐、背板用6×30mm大圆基螺栓固定，螺帽为橡皮自锁螺帽并加垫片。

5．桌地脚采用300×60×2mm冷板冲压成型并与立柱正面整体焊接。

6．桌架与地面连接，用100×10mm内膨胀螺丝（胀管壁厚不小于1.0mm），紧固，不得松动、摇晃。

7．坐板采用自动翻转工艺，并具有减震、消音装置。

8．桌面用自攻螺丝连接，螺丝必须嵌入板面2/3深度以上，并加弹簧垫片，保证板面与钢架连接牢固可靠。

9．所有钢钩件表面应经酸洗、磷化处理后静电喷塑处理。

10．所有焊接点均为满焊、焊面平整，不应有虚焊、焊瘤。

11．桌面板、坐板、背板颜色为原木色，钢架为墨绿色。

12．数量：1376套。

13．教室长13.30m，宽11.80m，排11排，横16座，过道宽1050×3。

14．排立方式：4—4—4—4，桌椅尺寸：1080×340×760mm

15．执行标准：环保认证单位（ISO14001—2004）

GB/T3324—2008 木家具通用技术条件

GB/T3325—1995 金属家具通用技术条件

GB1854—2001 室内装饰装修材料，木家具中有害物质限量

（二）投标报价

投标报价为固定总价，同时应按座次数报综合单价，包括招标文件所确定的全部工作内容，以及投标人为完成上述内容所必须的材料、劳务、机械投入、利润、税金及政策文件规定的各项所需的全部费用。投标前，投标方必须进行实地勘察，充分考虑后进行报价。

（四）售后要求

1．该项目整体质保期24个月（自竣工验收合格之日开始计算）。

2．若发生质量问题，中标方须在24小时内进行处理完毕，否则招标方有权扣除质保金。

3．在项目实施过程中及服务期内，项目投标人须承诺指定专人（项目经理）负责与用户保持长期的联系与服务，现场负责项目经理为投标书中的项目经理，未经招标方许可中途不得更换，否则招标方有权拒绝支付工程款。

（四）其他事项

1．必须查勘现场，领取招标文件的同时招标方安排查勘现场，过期不待。

2．中标价即合同价，中标方不得以任何理由要求提高合同价款。报价中已包含材料、人工、税金、运输、装卸、管理、措施、配套等一切费用，即该项目一旦成交对招标方来说即为“交钥匙工程”。

3．本项目严禁挂靠，投标文件中项目经理必须为现场负责人，一旦发现挂靠现象招标人有权取消中标资格并扣除履约保证金。

4．投标方在投标文件中必须提供不低于招标方要求标准的安装方案一套，该方案的合理性、可行性作为评标的“一票否决制”条件，即有超过半数评标专家认为安装方案（或方法）未考虑到稳固性或不适合我院情况，则招标方有权对该投标方进行一票否决。无安装方案的投标文件视为废标。

5．中标方必须保证施工现场安全、环境卫生清洁，建筑施工垃圾必须运出校园之外，由中标方负责运送处理，施工物资材料由中标方自行负责安全，如有丢失或损坏，招标方概不负责。

6．施工过程中发生安全事故由中标方承担，中标方不得对招标方或第三方财物造成损失，否则按原价赔偿，出现破坏地面的现象应及时修复至原样，不得影响其他施工项目的顺利进行，否则按违约处理。

7．中标方在收到中标通知书之日起，签订合同前须缴纳履约保证金贰万元人民币，在整个工程竣工验收合格之后一次性无息退还。

8．中标单位须缴纳中标金额0.8%的中标服务费。

附件1：

投  标  函

致：安徽商贸职业技术学院

我方确认收到贵方关于综合实训楼阶梯教室固定课桌椅采购及安装项目招标文件的全部内容，我方                             作为报价者正式授权          代表我方进行有关本报价的一切事宜。提交投标文件正本壹份，副本贰份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）我方决定参加报价；

（二）综合实训楼阶梯教室固定课桌椅采购及安装项目的总报价为

（￥           ）；

（三）本报价文件的有效期为报价截止日后30天，如成交，有效期将延至合同终止日为止；

（四）我方已详细研究了招标文件的所有内容，我方放弃在此方面提出不明或误解的一切权力。

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与招标有关的任何其它数据或信息。

（六）我方如果成交，将保证履行招标文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本次招标有关的函件请发往下列地址：

地址：                            邮政编码：

电话：                            传真：

代表姓名：                        职务：               .

报价人（公章）：

授权代表姓名（签名或盖章）：

2013年   月   日

附件2：

法定代表人授权书

致安徽商贸职业技术学院：

本授权书声明：注册于               的

公司的                       （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权

（单位）的                    （被授权人的姓名、职务）以本公司的名义处理一切与

项目的投标、合同的执行及售后服务等有关事务。

本授权书于  2013  年    月       日签字生效，特此声明。

授权代表身份证复印件：

法定代表人签字盖章：

代表人（被授权人）签字：

被授权人职务：

单位名称、电话：

地址：

附件3：

报价详表

| 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合实训楼阶梯教室固定课桌椅 | 套 | 1376 |  |  |