询价采购供应商报价函

项目编号：2014-XJCG-009

安徽商贸职业技术学院招投标办：

关于新建女生浴室周边视频监控项目，我们已认真阅读了贵单位发布的询价采购函，决定参加报价。

- 报价表

| 设备名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 参数及规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字百万高清枪式红外摄像机 | 5 |  |  | 图像传感器。1/3 inch、130万像素CMOS超低照度传感器。录像分辨率。1280x720/960x720。镜头焦距。3.6mm、4.2mm、6mm、12mm（需定制）。多码流。1280x720 960x720，码流大小，25帧720P压缩与传输码流500K-3Mbps，电源，直流12V 2A，音频不支持，镜头焦距，3.6mm，4.2mm，6mm，12mm（可选），红外距离，7m，8m，10m，20m，视频输出，RJ45,100M以太网接口，后端录像机，混合DVR卡，混合嵌入式DVR, PDVR，PC |
| 辅材（PVC管材、网线、电源线等辅材） | 一批 |  |  | PVC管材：国标；网线：无氧铜国标超五类； 电源线：RVV2*0.5纯铜国标、防腐抗拉； 电源：12V-2A |
| 施工费 | 一项 |  |  | 按规范施工 |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：报价包含各项成本、费用及税金。

二、备注

1．我单位报价函一式三份，一份正本，两份副本。

2．我单位理解最后的成交价不一定是最低报价。

三、有关证明材料（营业执照副本、组织机构证书、税务登记证复印件、相关安全认证证书等）

四、联系方式

联系人：

电话：

地址：

供应商名称（盖章）

年  月  日